## Шкаф управления
Шкаф управления
Список подключаемых устройств
Организация: |  |  |  | Обьект:
Контактное лицо: |  |  |  | Адрес обьекта:
Тел/факс/E-mail: |  |  |  | Дата:
Вентиляторы
Приточный |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Ток
Темоконтакты
Вытяжной (MD2) |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Ток
Темоконтакты
Дополнительный (MD3) |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Ток
Темоконтакты
Насосы
Насос обогревателя |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Ток
Темоконтакты
Насос охладителя |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Ток
Темоконтакты
Нагреватель
Электронагреватель |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Ток
Темоконтакты
Кол-во секций
Управл. Сигнал
Датчики
Наружняя температура |  |  | Тип | нет
Приточная температура |  |  | Тип | нет
Вытяжная температура |  |  | Тип | нет
Температура обратной воды |  |  | Тип | нет
Капиллярный термостат (защита зам.) |  |  | Тип | нет
Засорение фильтра |  |  | Тип |  | Кол-во
Давление вентилятора |  |  | Тип |  | Кол-во
Компрессорный блок
Компрессорный блок |  | Тип | нет
|  | Сигнал управления |  | Ток, напр.
|  | Сигнал неисправн. |  | Ток, напр.
Приводы клапанов
Наружного воздуха |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Сигнал управления
Вытяжного воздуха |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Сигнал управления
Байпаса рекуператора |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Сигнал управления
Рециркуляционного воздуха |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Сигнал управления
Отопления |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Сигнал управления
Охлаждения |  | Тип | нет
Напряжение
Мощность
Сигнал управления
Дополнительные подключения
Недельный таймер |  |  | Тип | нет
Дистанционная сигнализация |  |  | Тип | нет
Напряжение
Ток
Дополнительные условия

## П и В установки
Для подбора приточных, приточно-вытяжных установок
Список подключаемых устройств.
Организация: |  |  | Обьект:
Контактное лицо: |  |  | Адрес обьекта:
Тел/факс/E-mail: |  |  | Дата:
Секция приточного вентилятора
| Напряжение двигателя |  | В
| Мощность |  | кВт
| Регулирование скорости |  | кол-во ступеней
Частотное
Тиристорный регулятор
Без регулирования
Секция вытяжного вентилятора
| Напряжение двигателя |  | В
| Мощность |  | кВт
| Регулирование скорости |  | кол-во ступеней
Частотное
Тиристорный регулятор
Без регулирования
Секция водяного нагревателя
Тип управления привода регулирующего клапана
| Рабочее напряжение |  | В
| Мощность двигателя циркулирующего насоса |  | кВт
Секция электрического нагревателя
Тип управления привода регулирующего клапана
| Рабочее напряжение |  | В
| Мощность двигателя циркулирующего насоса |  | кВт
| Суммарный ток всех ступеней электрического нагревателя |  | А
Конфигурация ступеней электронагревателей
Секция рекуператора
Пластинчатый
Роторный
С промежуточным теплоносителем
Секция охладителя
Привод регулирующего клапана |  | Тип управления
Мощность двигателя насоса |  | кВт
Рабочее напряжение |  | В
Фреоновый охладитель |  | Тип
Водяной охладитель |  | Тип |  | Кол-во
Увлажнитель (испарительный, паравой, распылительный) |  | Тип |  | Кол-во
Другие устройства
Рама |  | Тип |  | Кол-во
Присоединительные фланцы |  | Тип |  | Кол-во
Гибкие вставки |  | Тип |  | Кол-во
Шумоглушитель |  | Тип |  | Кол-во
Воздушная заслонка |  | Тип |  | Кол-во
Приборы автоматики |  | Тип |  | Кол-во
Другое оборудование |  | Тип |  | Кол-во
Алгоритм работы (отметить галочками нужное)
Поддержание заданной температуры в канале
Поддержание температуры в канале в зависимости от уличной температуры (по графику)
Поддержание температуры в комнате по комнатному датчику
Поддержание установленной влажности, регулирование при помощи:
Поддержание уровня CO2 при помощи принудительного повышения скорости вращения вентиляторов
Дополнительные условия